ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДАТЧИКОВ СТК1-АС

моделям датчиков других производителей

| Исполнение СТК1 | Ряд верхних пределов измерений | Заменяемые модели датчиков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сапфир-22М, -22МТ. -22МП, -22Р, -22МР | Метран-22-АС-1 | ТЖИУ406-АС |
| Датчики избыточного давления (ДИ) |
| СТК1ДИ-АС-А-10кПа-… | 10; 6,0(6,3);4;2,5;1,6;1,0 кПа | 2120 | 2120 | 1120, 1111 |
| СТК1ДИ-АС-А-25кПа-… | 25; 16;6,0(6,3);4;2,5 кПа | 2130 | 2130 | 1130, 1120 |
| СТК1ДИ-АС-А-100кПа-… | 100; 60(63);40;25;16;10 кПа | 2140,2130 | 2140,2130 | 1140, 1130 |
| СТК1ДИ-АС-А-250кПа-… | 250; 160;100;60(63);40;25 кПа | 2140 | 2140 | 1141, 1140 |
| СТК1ДИ-АС-А-1МПа-… | 1МПа;600(630);400;250;160;100кПа | 2150, 2151 | 2150, 2151 | 1141, 1140 |
| СТК1ДИ-АС-А-2,5МПа-… | 2,5; 1,6;1 МПа;600(630);400;250 кПа | 2150, 2151 | 2150, 2151 | 1150 |
| СТК1ДИ-АС-А-10МПа-… | 10; 6,0(6,3);4;2,5;1,6;1,0 МПа | 2160, 2161 | 2160, 2161 | 1160 |
| СТК1ДИ-АС-А-25МПа-… | 25; 16;6,0(6,3);4;2,5 МПа | 2170, 2171, 2160, 2161 | 2170, 2171, 2160, 2161 | 1161 |

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДАТЧИКОВ СТК1-АС

моделям датчиков других производителей

| Исполнение СТК1 | Ряд верхних пределов измерений | Заменяемые модели датчиков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сапфир-22М, -22МТ. -22МП, -22Р, -22МР | Метран-22-АС-1 | ТЖИУ406-АС |
| Датчики абсолютного давления (ДА) |
| СТК1ДА-АС-А-10кПа-… | 10; 6,0(6,3);4;2,5; 1,6;1,0 кПа | - | 2020 | 1020 |
| СТК1ДА-АС-А-25кПа-… | 25; 16;6,0(6,3);4;2,5 кПа | 2030 | 2030 | 1030 |
| СТК1ДА-АС-А-100кПа-… | 100; 60(63);40;25;16;10 кПа | 2040 | 2040 | 1040,1030 |
| СТК1ДА-АС-А-250кПа-… | 250; 160;100;60(63);40;25 кПа | 2040 | 2040 | 1050, 1040 |
| СТК1ДА-АС-А-1МПа-… | 1МПа;600(630);400;250;160;100кПа | 2050, 2051 | 2050, 2051 | 1050 |
| СТК1ДА-АС-А-2,5МПа-… | 2,5; 1,6;1 МПа;600(630);400;250 кПа | 2054, 2055 | 2050, 2051 | 1060 |

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДАТЧИКОВ СТК1-АС

моделям датчиков других производителей

| Исполнение СТК1 | Ряд верхних пределов измерений | Заменяемые модели датчиков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сапфир-22М, -22МТ. -22МП, -22Р, -22МР | Метран-22-АС-1 | ТЖИУ406-АС |
| Датчики разрежения (ДВ) |
| СТК1ДВ-АС-А-10кПа-… | 10; 6,0(6,3);4;2,5;1,6;1,0 кПа | 2220 | 2220 | 1221, 1220 |
| СТК1ДВ-АС-А-25кПа-… | 25; 16;6,0(6,3);4;2,5 кПа | 2230 | 2230 | 1230 |
| СТК1ДВ-АС-А-100кПа-… | 100; 60(63);40;25;16;10 кПа | 2240, | 2240 | 1240 |

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДАТЧИКОВ СТК1-АС

моделям датчиков других производителей

| Исполнение СТК1 | Ряд верхних пределов измерений | Заменяемые модели датчиков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сапфир-22М, -22МТ. -22МП, -22Р, -22МР | Метран-22-АС-1 | ТЖИУ406-АС |
| Датчики давления- разрежения (ДИВ) |
| СТК1ДИВ-АС-А ±8кПа-… | ±8; ±5; ±3; ±2; ±1,25; ±0,8 кПа | 2320,2310 | 2320, 2310 | 1320, 1310 |
| СТК1ДИВ-АС-А-±20кПа-… | ±20; ±12,5; ±8; ±5; ±3; ±2 кПа | 2330, 2320 | 2330 | 1330 |
| СТК1ДИВ-АС-А- ±50кПа-… | ±50; ±30; ±20; ±12,5; ±8; ±5 кПа | 2340 | 2340 | 1340 |
| СТК1ДИВ-АС-А- +150/-100кПа-… | +150/-100; +60/-100 ; ±50; ±30; ±20; ±12,5кПа | 2340 | 2340 | 1340 |
| СТК1ДИВ-АС-А- +900/-100кПа-… | +900/-100; +500/-100; +300/-100; +150/-100; +60/-100 кПа | 2350, 2351 | 2350, 2351 | 1350 |
| СТК1ДИВ-АС-А-2,4МПа/100 кПа-… | +2,4МПа/-100кПа; +1,5МПа/-100кПа; +500/-100; +300/-100 кПа | 2350, 2351, 2354, 2355 | 2350, 2351 | 1350+ |